| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта:  anh@nt-rt.ru

# Опросный лист для заказа оборудования ADIN

| Контактная информация |
| --- |
| Организация/заказчик |  |
| Контакты организации |  |
| E-mail |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Адрес объекта производства работ |  |

| Информация о котельной |
| --- |
| Краткая инструкция по заполнению: Для перехода на следующее окно заполнения нажмите клавишу «Tab»; В квадратах кликом устанавливается отметка «крестик»; В полях, с заполнением числовых значений, число автоматически округляется до 0,00, кроме значений температуры и количества товара. В полях с раскрывающимся списком расположен вариант выбора ответа. |
| Здание котельной | Существующее Пристроенное Блочно-модульное Транспортабельное |
| Допустимые габариты котельной Д х Ш х В (если имеются ограничения по местности) | х х мм |
| Назначение котельной | Паровая Водогрейная Комбинированная (Отопительно-производственная) |
| Общая мощность котельной Паропроизводительность | ( ) МВт (Гкал/час) кг/ч |
| Категория котельной по теплоснабжению | 1-я категория (100% резервирование мощности котельной) 2-я категория (не требует резервирования) |
| Топливо | Основное: / Технические характеристики: Давление МПа Низшая теплота сгорания ккал/м3 Резервное: / Технические характеристики: Низшая теплота сгорания ккал/м3 |
| Распределение тепловой мощности | Технологическое оборудование Рраб = кгс/см2, tпара = °С. G = кг/ч ГВС (t=60°С) ( ) МВт (Гкал/час); Нагрузка максимальная = Г кал/час, Нагрузка среднечасовая = Г кал/час, Суточный расход воды = м3/ч. Ртребуемое = кгс/см2 Отопление ( ) МВт (Гкал/час); P прямой = кгс/см2 , Робратная = кгс/см2 Температурный график ( °С Вентиляция ( ) МВт (Гкал/час) |
| Система теплоснабжения ГВС, отопления и вентиляции | Независимая (через теплообменник - двухконтурная) Зависимая (без теплообменника - сетевая вода ТС) |
| Система пароснабжения | Необходимость коллектора: / Доп. информация / |
| Водоснабжение | Источник: Р = кгс/см2 Химический анализ воды: / Жесткость мг экв/л pH / Содержание железа мг/л О2 / |
| Канализация | Существующая Другое / |
| Электроснабжение | Основное: / Резервное: / /(дополнительная информация) |
| Узлы учета | Коммерческий Технический □ Пар □ Пар □ Вода □ Вода □ Электрическая энергия □ Электрическая энергия □ Тепловая энергия □ Тепловая энергия □ Природный газ □ Природный газ □ Другое топливо □ Другое топливо |
| Возврат конденсата | % кг/ч |
| Высота дымовой трубы (или высоту рядом стоящих зданий) | м |
| Обслуживание котельной | С постоянным обслуживающим персоналом Без постоянного обслуживающег персонала |
| Наружный газопровод | ГРП / Р = МПа, среднее Проектирование / монтаж ГРП / |
| Подробная информация о паропотребляющем оборудовании (тип, количество, номинальное потребление, дополнительная информация) | \ \ \ \ \ \ \ |

# Основное оборудование

| Паровой котёл АДИН | ПДУ – Нет, шт. |
| --- | --- |
| Водогрейный котел АДИН | GEN – Нет, шт. |
| Горелочное устройство | Lamborghini – Нет Другое . |
| Другое дополнительное оборудование | . |

| Дополнительная информация |
| --- |
| Необходимый объем работ | Проектирование котельной Строительно-монтажные работы П Поставка оборудования Пуско-наладочные работы Регистрация котельной в РТН |
| Границы проектирования | Только котельная До технологического оборудования Другое |
| Г раницы монтажа | Только котельная До технологического оборудования Другое |
| Границы ПНР | Только котельная Другое |
| Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | План земельного участка План расположения технологического оборудования План с отметками подключений к технологическому оборудованию, либо паспорта на оборудование План с отметками подключений к существующему водопроводу, канализации и электроэнергии Химический анализ исходной воды Режимная карта технологического оборудования Другое / |
| Дополнительная информация по усмотрению Заказчика | / / / / / |

_ кгс/см °С

мг/л

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 | Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 | Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 | Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 | Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

эл. почта:  anh@nt-rt.ru